附件

医院化粪池清理需求

一、清理需求

1、清理范围：对医院内所有化粪池进行清理，包括但不限于住院楼、门诊楼、综合楼、儿科等区域的三级化粪池（根据下图11个点位）。

2、清理内容：包括化粪池内的固体废物、污泥、污水等的清理和转运。

3、清理标准：清理后化粪池内无明显漂浮物，池底无积泥，确保化粪池畅通无阻，不影响正常使用。

4、清理周期：根据化粪池的使用情况和容量，建议每年雨季汛期来临前进行一次清理。

二、服务要求

1、服务商需具备清理的化粪池清理资质和经验，确保清理工作的安全和有效性。

2、服务商需提前做好计划，包括清理时间、人员配置、设备使用等，确保清理工作的顺利进行，不影响医院日常正常运营。

3、服务商需遵守相关法律法规和环保要求，对清理过程中产生的废物进行合法处理和处置。

4、服务商需对清理工作进行记录和报告，以便医院方进行监督和管理。

| 珠海市香洲区人民医院化粪池清理服务采购项目报价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 报价(单位元，含税) | 备注 |
| 1 | 医院化粪池清理 | 项 | 1 |  | 项目全包费用 |
| 备注：依据现场实际情况可调整相关项目 |  |  |  |  |  |

施工单位（盖章）：

日期：

联系电话：