- 传感器类型:CMOS全局曝光

- 图像分辨率≥2440×2048

- 采集速度≥60帧/秒

- 支持电子变焦,自动变焦

- 支持自动触发、感应触发及指令触发等,可修改触发方式

- 有独立光源

- 支持串口、USB及以太网接口连接

- 防护等级≥IP67

- 有语音播报,可设定播报格式

- 有LED指示灯,如电源扫码等

- 可读取多种条码类型,如一维/QR/DM药品追溯码、药品电子监管码、医疗器械UDI码等各类医疗行业条码

- 售后维保时间≥2年

- 底座尺寸大小≥标准A4纸大小21cm×29.7cm

- 支持操作系统:Windows系统、linux系统、MAC、安卓、国产化系统

- 支持网页调试，无需安装调试工具