珠海市香洲区人民医院电动传递窗

采购需求书

| 采购内容 | 数量 | 交货期 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电动传递窗 | 4台 | 合同签订生效之日起7个日历天内完成供货、安装、调试、验收供采购人正常使用 | 人民币 5.3万元 |

- 设备要求：

1、材质201不锈钢；

2、电动升降、按钮控制、操作简单方便；

3、采用钢化玻璃视窗、透明度高；

4、用途：作为物品的传送通道，用于隔离不同的区域；

5、外形尺寸：≥930×100×1660mm

6、通道尺寸：≥710×790mm

双门互锁传递窗

1、201不锈钢材质；

2、通道内带紫外线灯可对传递窗内消毒；

3、双门通道式传递口实现无菌区与外界的隔离；

4、门带玻璃视窗，可观察传递窗内物品；

5、特有的双门互锁结构，避免人为地操作失误；

6、用途：用于无菌物品存储、发放

7、外形尺寸：≥550×650×550mm

8、通道尺寸：≥450×590×440mm

二、相关证明材料及售后服务承诺：

1.投标人为供应商的，需提供本公司及生产厂家的营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书）、组织机构代码证、税务登记证【如已办理了多证合一，则仅需提供合证后的营业执照】及有相应的经营范围。

2.投标人为生产厂家的需提供售后服务承诺，为供应商的，须提供本公司及生产厂家双重售后服务承诺。

注：以上资质资料均加盖公章并同时放入投标文件中

3.售后服务承诺：免费安装调试及现场培训；接到维修电话后 2 小时内响应，24 小时到达现场及时处理故障。产品保修期不得少于三年。

三、投标文件制作：（此项为投标人制作投标文件的依据）

顺序依次为：1有效报价单，2技术参数响应表（重要参数请单独列出并详细注明证明材料索引、如设备器械功能较单一可简化描述）；3所有资质资料；4产品资料：技术参数及性能特点描述，产品说明书，宣传彩页；5厂家及销售公司售后服务承诺书；6产品廉洁购销合同；7投标文件正本1本;8投标文件密封并盖章。

2024年9月2日