七氟丙烷灭火装置具体情况大致如下：

	序号
	具体位置
	产品名称
	规格型号
	单位
	数量
	药剂量/瓶

	1
	行政楼6层资料室
	柜式七氟丙烷
	GQQ120/2.5
	瓶
	1
	107kg

	2
	行政楼6层耗材仓库
	柜式七氟丙烷
	GQQ150/2.5
	瓶
	1
	130kg

	3
	行政楼4层气瓶间
	管网式七氟丙烷
	GQQ90/2.5
	瓶
	5
	40kg

	4
	行政楼4层气瓶间
	动力气体瓶组
	QDP70/13.5
	瓶
	5
	N213.5MPa

	5
	行政楼4层气瓶间
	驱动气体瓶组
	QQP4/6W
	瓶
	2
	N26MPa

	6
	行政楼4层西药库
	柜式七氟丙烷
	GQQ120/2.5
	瓶
	1
	120kg

	7
	行政楼4层资料仓库
	柜式七氟丙烷
	GQQ70/2.5
	瓶
	1
	63kg

	8
	氧气房
	柜式七氟丙烷
	GQQ120/2.5
	瓶
	2
	123kg

	9
	通讯机房
	柜式七氟丙烷
	GQQ120/2.5
	瓶
	1
	124kg

	10
	发电机房
	柜式七氟丙烷
	GQQ90/2.5
	瓶
	2
	76kg

	11
	柴油间
	柜式七氟丙烷
	GQQ40/2.5
	瓶
	1
	16kg

	12
	变压器室
	柜式七氟丙烷
	GQQ90/2.5
	瓶
	2
	72kg

	13
	高压室
	柜式七氟丙烷
	GQQ90/2.5
	瓶
	2
	96kg

	14
	低压室
	柜式七氟丙烷
	GQQ120/2.5
	瓶
	2
	125kg

	15
	低压室
	柜式七氟丙烷
	GQQ120/2.5
	瓶
	1
	121kg

	16
	合计：
	
	
	
	29
	1865kg


